ระบบตรวจตราความปลอดภัยบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

(Access Monitoring System-AMS-2Plus)

ระบบตรวจตราความปลอดภัยบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ AMS-2 Plus เป็นระบบที่เพิ่มประสิทธิภาพจากระบบ AMS-2เดิมซึ่งสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ภายในอาคาร หรือบริเวณที่ต้องการ ให้สามารถรับชมภาพผ่านโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วย โดย

ระบบนี้ทำการบันทึกภาพแบบดิจิตอล ทำให้ภาพมีคุณภาพคมชัด ราคาถูกเนื่องจากทำงานทั้งหมดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถปรับใช้กับระบบโทรทัศน์วงจรปิดแบบเก่าโดยไม่ต้องเปลี่ยนกล้องหรือวางสาย

# เทคโนโลยีที่ใช้

- Video Compression Technology

- Image Processing เช่น Motion detection, Digital zoom

- Text-based Search

- TCP/IP

# คุณลักษณะเด่น

- บันทึกภาพแบบดิจิตอล ทำให้ภาพคงความคมชัดแม้มีการบันทึกซ้อนทับหลายครั้ง

- เลือกบีบอัดสัญญาณภาพได้หลายวิธีการช่วยประหยัดเนื้อที่เก็บแต่ภาพยังคงคุณภาพสูงอยู่

- Motion detection ทำให้ประหยัดเนื้อที่ในการบันทึก

- สามารถเลือก zoom เพื่อแสดงผลเฉพาะบริเวณที่ต้องการ

- เตือนภัยโดยการส่งอีเมลล์พร้อมภาพนิ่งขณะที่เกิดความผิดปกติ

- เตือนภัยผ่าน SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือที่กำหนด

- รับชมภาพ และสามารถควบคุมการทำงานพื้นฐานบนเวปบราวเซอร์ได้

- สามารถเลือกสืบค้นข้อมูลได้ตาม วัน,เวลา และรายละเอียดเสริมอื่นๆได้อย่างรวดเร็ว

- สามารถเลือกบันทึกข้อมูลเสียงพร้อมภาพได้

- สามารถเลือกบันทึกภาพได้ทั้งแบบ Manual,  แบบอัตโนมัติและแบบตั้งเวลา

- บันทึกภาพสีที่หลายความละเอียดตามdriver ของกล้องหรือ Video Capture Card

- สามารถเลือกอัตราการบันทึกภาพได้ 1-10 fps

- มี เมนูและHelp ภาษาไทยเพื่อช่วยให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น

- มีระบบการบันทึกวนซ้ำซึ่งจะลบข้อมูลที่เก่าที่สุดทิ้ง จึงไม่ต้องกังวลเรื่องเนื้อที่บันทึกไม่เพียงพอ

- ใช้งานได้กับทั้งกล้องวงจรปิดโดยต่อผ่าน Video capture card และกล้อง Web camera ผ่าน USB Port

- สามารถเลือกส่งสัญญาณภาพจากกล้องใดกล้องหนึ่งให้รับชมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้

## Recommended Requirements

- ระบบปฏิบัติการ Windows XP Professional Edition

- CPU Pentium Processor ความเร็ว 2.4 GHz. หรือเทียบเท่า

- หน่วยความจำขนาด 512 MB

- VGA Card ขนาดหน่วยความจำ 32 MB

- Network Card พร้อม IP จริง

- ฮาร์ดดิสก์ขนาด 40 GB

- CD-ROM ความเร็ว 50X

- เครื่อง CD Writer เมื่อต้องการบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD

- จอภาพที่สนับสนุนความละเอียด 1024X768

- Capture Card 4 inputs ที่สนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows และมี Encoder 4 ตัว เมื่อต้องการบันทึกและแสดงผลสัญญาณภาพจาก 4 กล้องพร้อมกัน หรือ Web Camera

- โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สนับสนุน MIDP2.0 และหน้าจอสีขนาด128 x128 ขึ้นไป

# การนำไปใช้งาน

- บันทึกภาพเหตุการณ์ภายในอาคาร,บริเวณที่ต้องการ เพื่อประโยชน์ทางด้านความปลอดภัยใช้เพิ่มประสิทธิภาพของระบบตรวจตราความปลอดภัยแบบ Analog โดยสามารถใช้ฮาร์ดแวร์เดิมที่มีอยู่ได้

- รับชมภาพผ่านเวปบราว์เซอร์หรือโทรศัพท์มือถือ